SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PRZEPROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej z przyłączem na odcinku A-B od skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego i ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego z ul. Krótką wraz z odgałęzieniami w punkcie T1 i T2 w Świdwinie

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, poniżej progów kwotowych określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U.z z dnia 09.08. 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) lecz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do Zamawiającego mają zastosowanie przepisy  art. 133 ust. 1 wymienionej ustawy.

- Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

78-300 Świdwin

ul. Słowiańska 9

tel. 94 36 527 85, fax 94 36526 79

NIP 672-000-59-16, REGON 330580588 wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070336 z kapitałem zakładowym w wysokości 2.706.000,00 zł.

- Przedmiot zamówienia:

2.1 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej z przyłączem na odcinku A-B od skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego i ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego z ul. Krótką wraz z odgałęzieniami w punkcie T1 i T2 w Świdwinie

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

2.2.1. Wykonanie wszystkich robót przygotowawczych.

2.2.2. Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia.

2.2.3. Opracowanie organizacji ruchu.

2.2.4. Ochrona i uszanowanie mienia właścicieli nieruchomości i

zamawiającego na terenie budowy i obszarze przyległym.

2.2.5. Zajęcie terenu wraz z wniesieniem stosownych opłat.

2.2.6. Zagospodarowanie i prawidłowe oznakowanie terenu w okresie realizacji robót objętych umową.

2.2.7.Wykonawca poniesie również wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów oraz dostarczy Zamawiającemu dowód ich utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego usuwania z placu budowy wytworzonych odpadów. Złom uzyskany z demontażu rurociągu przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

2.2.7. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz wykonanie prac związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego.

2.2.8. Wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń oraz odbiorów potwierdzających, iż wykonane roboty spełniają wymagania określone w projekcie budowlano-wykonawczym.

2.2.9. Wykonanie robót zabezpieczających w okresie realizacji.

2.2.10. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie robót oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2.2.11   Zapewnienie obsługi Konserwatora Zabytków.

2.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, która zawiera specyfikację materiałową i przedmiary robót.

2.4. Kod CPV.

2.4.1. 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

2.4.2.  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

2.5. Materiały technologiczne, materiały budowlane, media niezbędne do realizacji inwestycji, sprzęt budowlany oraz transport zabezpiecza Wykonawca.

2.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Roboty budowlane powinny być ukończone do 10 wrzesień 2021 roku.

4. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

4.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

4.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

4.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

4.1.3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

4.1.3.1. dysponują kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci ciepłowniczych i konstrukcji budowlanych zgodnie z wymogami rozdziału 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i będących członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

4.1.3.2. wykonali w ostatnich 5 latach przynajmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym będącym przedmiotem zamówienia. Wartość każdej z nich powinna przekraczać 300.000,00 zł netto.

4.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
               wykonanie zamówienia.

4.2. Warunki, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku złożenia oferty wspólnej, musi spełniać każdy z wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek wymieniony w punkcie 4.1.2 i 4.1.3. zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony w przypadku gdy wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

4.3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

4.4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a warunków przedmiotowych – odrzuceniem oferty.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający będzie publikował na bieżąco na stronie internetowej

www.mecswidwin.4bip.pl informacje dotyczące ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, następujących zmian, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. Zamawiający zleca wykonawcom śledzenie na bieżąco w/w strony internetowej.

6. Sposób przygotowania oferty.

6.1. Wykonawca ma prawo złożyć  tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

6.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2

6.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.4. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6.5. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez należycie umocowanego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy.

6.6. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę, której upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

6.7. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

6.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

78-300 Świdwin

ul. Słowiańska 9

„Sieć osiedlowa kierunek ul. Niedziałkowskiego”

NIE OTWIERAĆ  PRZED 17 czerwiec  2021 r. godz. 1230

7. Wymagania.

7.1. Oferta powinna zawierać łączną wartość  netto i brutto oraz wyszczególniony kwotowo podatek VAT.

7.2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy zgodnie z SIWZ.

7.3. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w całym okresie obowiązywania umowy.

7.4. Wskazane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia mogą być zastąpione przez inne wyroby o równoważnych lub lepszych cechach i parametrach technicznych, posiadające wymagane certyfikaty, atesty itp. oraz zgodne  z  Polską Normą PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488. Jeśli Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia inne niż w projekcie, ma obowiązek uzgodnienia wszystkich zmian z projektantem.

7.5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu robót.

7.6. Kwota ofertowa jest ostateczna i niezmienna, a Wykonawca bierze na siebie ryzyko wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń, które mogłyby zwiększyć koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu specyfika robót powierzonych przez Zamawiającego.

7.7. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią dokumenty pomocnicze do określenia ryczałtowej ceny zamówienia. Kosztorys ofertowy stanowi jedynie dokument pomocniczy będący zestawieniem cen jednostkowych wykonywanych robót i nie wpływa na ryczałtowy charakter zamówienia.

7.8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7.9. Płatność nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

7.10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

8. Wymagane dokumenty.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

8.1. wypełniony formularz ofertowy (na załączonym druku-załącznik nr 2),

8.2. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie wymagania określone w punkcie 4 SIWZ (na załączonym druku-załącznik nr 3),

8.3. kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru robót, odpowiadający pozycji przedmiaru,

8.4. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającej dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

8.5. umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej,

8.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, jeżeli ubiegają się o wspólne udzielenie pełnomocnictwa,

8.7. wykaz wykonywanych w ostatnich 5 latach minimum 3 robót budowlanych (załącznik nr 6), z których wartość musi przekraczać 300.000,00 zł netto. Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie robót.

8.8. oświadczenie (na załączonym druku-załącznik nr 4)) o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i z wszelkimi uwarunkowaniami, które są niezbędne do realizacji zadania.

8.9. oświadczenie o posiadanych przez kadrę techniczną uprawnieniach potrzebnych do wykonania zamówienia (na załączonym druku – załącznik nr 9).

8.10. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia oraz wykaz prac jakie będą wykonywali wraz z danymi na temat ich uprawnień (na załączonym druku-załącznik nr7).

8.11. Szczegółowy opis techniczny proponowanych rozwiązań w zakresie technologii i wykonania robót, potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, a w szczególności technologię zastosowanych rur preizolowanych. Do powyższego opisu należy dołączyć zestawienie elementów systemu preizolowanego, wykaz zastosowanej armatury i urządzeń z podaniem typu, producenta i numeru katalogowego (na załączonych drukach-załącznik nr 10 i11).

8.12. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w całym okresie obowiązywania umowy w kwocie nie mniejszej niż 300.000 PLN.

8.13. Dowód wpłacenia wadium (jeśli wadium wniesiono w formie pieniężnej.

8.14. Wstępny harmonogram robót zawierający datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

9. Tryb udzielania wyjaśnień.

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, które Zamawiający jest obowiązany udzielić na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.2. Korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie w formie pisemnej lub e-mail treść wyjaśnień podawana jest wszystkim oferentom.

E-mail  zamawiającego  b.kieruzel@mecswidwin.pl

9.3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach formalnych Bogdan Kieruzel tel. 94 365 23 04,

tel. kom. 602 50 41 31 w godzinach 830 - 1400  email b.kieruzel@mecswidwin.pl .

10. Termin i miejsce składania ofert.

10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. (Sekretariat Spółki) nie później niż do dnia 17 czerwiec  2021 r. godz. 1100.

10.2. W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

10.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

11. Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni tj. od upływu terminu do składania ofert.

12. Otwarcie ofert.

12.1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 17 czerwiec 2021 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  w Świdwinie przy ul. Słowiańskiej 9.

12.2. Otwarcie ofert jest jawne.

13. Kryteria wyboru oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

14. Wadium.

14.1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

14.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

14.2.1. pieniądzu,

14.2.2. gwarancjach bankowych,

14.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

14.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

12858100040013745820000001 i Wadium w sprawie: PNS-3/2021 –     sieć osiedlowa kierunek ul. Niedziałkowskiego

14.4  Termin wpłacenia wadium mija wraz z czasem na złożenie oferty liczy się termin wpływy na konto zamawiającego.

14.5. Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć w kasie MEC Sp. z o.o. Świdwin ul. Słowiańska 9 przed terminem złożenia ofert.

14.6. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe powinny obejmować warunki utraty wadium. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe powinny być wystawione na okres związania ofertą.

14.7. Wykonawca traci wadium gdy:

14.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

14.7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

14.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.10.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 2% ceny ofertowej brutto.

15.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach

15.2.1. pieniądzu na  konto Zamawiającego   Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie nr 12858100040013745820000001 i Zabezpieczenie w sprawie: PNS-3/2021 – Sieć osiedlowa kierunek ul. Niedziałkowskiego,

15.2.2. poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

15.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany Wykonawca zobowiązuje się wnieść na 1 dzień przed podpisaniem umowy.

15.4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

16. Wnoszenie zmiany do złożonych ofert, wycofanie złożonej oferty.

16.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

16.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „Zmiana”.

16.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „Wycofane”.

16.4. Koperty oznaczone napisem  „Wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

16.5. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty pierwotnej.

17. Warunki umowy.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zawiera Wzór Umowy (Załącznik Nr 5).

18. Unieważnienie postępowania.

18.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się jeżeli:

18.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

18.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

18.1.3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

18.1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,

18.3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie zawiera umowy, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia związane z unieważnionym postępowaniem.

19. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119z 04.05.2016 nr 1) dalej „RODO” informuję,  że administratorem Panstwa danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego PN 3/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29. Stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r poz 1579 i 2018) dalej ustawa
 ” Pzp” . Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres obejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez  Państwo danych osobowych  bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.. 22 RODO,

Posiadają Państwo

na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

Nie przysługuje Państwu

W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO ; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust 1 lit c RODO.

Świdwin, dnia 31 maj 2021 r.

Załączniki:

1. Projekt wykonawczy + przedmiar robót                 Zał. Nr 1

2. Formularz ofertowy                                                Zał. Nr 2

3. Oświadczenie                                                          Zał. Nr 3

4. Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją         Zał. Nr 4

5. Wzór umowy                                                          Zał. Nr 5

6. Wykaz robót                                                           Zał.  Nr 6

7. Wykaz podwykonawców                                       Zał. Nr 7

8. Oświadczenie o uprawnieniach                              Zał. Nr 9

9. Wykaz rur i elementów preizolowanych                Zał. Nr 10

10. Wykaz armatury ciepłowniczej                            Zał. Nr 11